表1-4 生物工程系共用217万元

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 主要技术参数 | 数 量（台套） | 单价（万元） | 金额(万元) | 生产(供应)商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯度PCR仪 | 东胜龙EDC-810 | 升降温速度：最高可达4.0℃/秒；温控范围：4-99℃；温控准确性：±0.3℃；温控均一性：±0.4℃；热盖温度范围：30℃～110℃温度可调；梯度温差范围：1-30℃；96×0.2ml单头模块，五年质保。 | 1 | 4 | 4 | （1）北京东胜创新生物科技有限公司，联系电话：13951837952;(2)南京智德丰科学器材有限公司;南京赛吉科技有限公司;南京市南京市白下区西白菜园33号025-86642375 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 2 | 凝胶成像分析系统 | JS-6800 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | （1）杭州汇尔仪器设备有限公（2）上海培清科技有限公司（3）上海创萌生物科技有限公 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 3 | 微生物电穿孔仪 | Bio-Rad Micropulser |  | 1 | 2.6 | 2.6 | （1）南京欧熙科贸有限公司（2）上海创萌生物科技有限公司（3）上海肯强贸易有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 4 | 彩色3D激光扫描显微镜 | VK-8700 |  | 1 | 60 | 60 | （1）基恩士国际贸易（上海）有限公司2）深圳伟固德科技有限公司（3）元中（上海）有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 5 | 半干转印槽（需配PowerPac HC 电源使用) | SEMI DRY BLOT APPARATUS |  | 1 | 1.3 | 1.3 | （1）上海肯强贸易有限公司（2）南京欧熙科贸有限公司（3）北京赛百奥科技有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 6 | PowerPac HC 电源(250V/3.0A/300W) | POWERPAC HC POWER SUPPLY | 恒压，恒流，恒功率或恒温1min-99hr;地面漏电保护，过载/短路监测，过压保护0-40 度，0-95% 湿度 | 1 | 1.2 | 1.2 | （1）上海肯强贸易有限公司021-65917523;（2）南京欧熙科贸有限公司025-52613799;（3）北京赛百奥科技有限公司010-88516692 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 7 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 60升/YXQ-LS-50SII | （1）全自动;（2）数显;（3）二个提蓝 | 2 | 0.6 | 1.2 | （1）上海博迅实业有限公司2）上海华线医用核子仪器有限公司(中国上海长宁区南华路65号)（3）北京勤诚盛达科学仪器有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 8 | 恒温磁力搅拌器 | HJ-3 | 控温范围室温-100℃，控温精度±1℃ | 2 | 0.05 | 0.1 | （1）常州国华仪器有限公司0519-82331789;（2）巩义市英峪予华仪器厂0371-4285369;（3）上海沪西仪器021-63532912 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 9 | 电热恒温培养箱 | HH-B11·600-BS-II | （1）不锈钢胆;（2）数显式 | 2 | 0.55 | 1 | （1）上海跃进医疗器械厂（2）上海博泰实验设备有限公司（3）上海新苗医疗器械有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 10 | 数显气浴恒温振荡器 | CHA-SA | 室温-50℃,数显测速 | 3 | 0.4 | 1.2 | （1）金坛荣华仪器制造有有限公司（2）常州国华电器有限公司（3）金坛杰瑞尔电器有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 11 | 超净工作台 | SW-CJ-1FD | （1）单人双面;（2）垂直送风 | 2 | 0.8 | 1.6 | （1）苏州净化设备有限公司（2）苏州安泰空气技术有限公司（3）上海新苗医疗器械有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 12 | 低温保存箱 | DW-40W255 | -20～-40℃;255升 | 1 | 1.2 | 1.2 | （1）青岛海尔股份有限公司，（2）南京宝诚生物技术有限公司（3）南京新中惠科学器材有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 13 | 高速冷冻离心机 | 德国Eppdorf/5430R | 最大离心力：30130g;最大转速：17400rmp; 最大容量：30X1.5/2ml;控温范围:-11℃-40℃ | 1 | 7 | 7 | 德国Eppendorf | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 14 | 数字式黏度计 | NDJ-8S型 | 1）自动控温；（2）温度范围 室温～99.9℃最大误差 ±0.5℃；（3）功 率 1.5KW；（4）容积(mm) 600×300×120 | 1 | 0.65 | 0.65 | （1）上海精密科学仪器有限公司2）上海昌吉仪器有限公司（3） 上海分析仪器厂 | 实训基地(生物工程) |
| 15 | 单道可调微量移液器 | 上海大龙 | 0.1-2.5ul；0.5-10ul；2-20ul；5-50ul；20-200ul各一把；另外加配100-1000ul2把；附送配套枪架 | 5 | 0.3 | 1.5 | （1）北京诚创康韵医药科技有限公司（2）上海韵涵生物科技有限公司（3）上海亦盛科学器材有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 16 | 小型白酒酿酒机 | TYJ-A型 | （2）电加热;（2）不锈钢;（3）生料酿白酒;（4）免费培训 | 1 | 0.38 | 0.38 | （1）山东省曲阜市天阳机械制造有限公司（2）沈阳能兴科技研究所（3）合肥酿酒技术服务中心 | 实训基地(生物工程) |
| 17 | 非利浦牌榨汁机 | HR1861 | 700W电机。 | 3 | 0.08 | 0.24 | 非利浦牌 | 实训基地 |
| 18 | 颗粒强度测定仪器 | KD-3 | ⑴ 颗粒直径：0～20 mm 水果： 20～200 mm ⑵ 量程范围：0～100牛顿、0～200牛顿、0～500牛顿（任选） ⑶灵 敏 度：0.1牛顿⑷测定误差: ≤0.5%F·S±0.1N | 1 | 0.3 | 0.3 | （1）国瑞分析仪器（2）姜堰市银河仪器厂（3）安徽安徽佳科科仪器仪表设备有限公司 | 实训基地(生物工程) |
| 19 | 低速大容量离心机 | TDL-5-A | 最高转速：5000rpm; 最大相对离心力:5000g；容量：250ml×4 (5000rpm)，50ml×8 (5000rpm)；10ml×36 (5000rpm) | 1 | 0.6 | 0.6 | （1）上海安亭科学仪器厂；（2）上海天呈医流南京（3）南京非同科学仪器有限公司 | 生物工程实验室 |
| 20 | 恒流泵 | HL-2B | 流量：2×(1×600)ml/h，压力：3kg/cm2，双通道数显。 | 4 | 0.1 | 0.4 | （1）上海精密仪器仪表有限公司（2）上海沪西仪器（3）上海厦美生化科技发展有限公司 | 生物工程实验室 |
| 21 | 高压双稳电泳仪 | DYY10 | 电压5-1600V；电流2-100mA；定时报警 | 2 | 0.6 | 1.2 | （1）北京六一仪器厂（2）北京君意东方电泳设备有限公司（3）南京皓海仪器仪表有限公 | 生物工程实验室 |
| 22 | 垂直电泳仪 | DYCZ-24DN |  | 2 | 0.12 | 0.24 |  | 生物工程实验室 |
| 23 | DNA水平电泳槽 | DYCZ-20A |  | 2 | 0.15 | 0.3 |  | 生物工程实验室 |
| 24 | 漩涡混合器 | XW-80A | 转速大于2500rpm | 4 | 0.045 | 0.18 | （1）上海厦美生化科技发展有限公司（2）上海沪西仪器（3）上海东玺制冷仪器设备有限公 | 生物工程实验室 |
| 25 | Advantage台式多功能实验室冻干机 | ES | 冷凝器温度-53℃；冷凝器容积2L；层板温度-50℃～＋60℃；环保型制冷剂；真空泵127LPM；微电脑控制；样品预冷、加热及外挂冻干瓶 | 1 | 8 | 8 | （1）南京生兴生物技术有限公司（2）南京宝诚生物技术有限公司（3）南京基天生物技术有限责任公司 | 生物工程实验室 |
| 26 | 酶标仪 | 美国热电 | 波长范围 400nm-760nm；测量范围大于 0-3.0A；准确性 ±1%(0-2.0A)；精确性 CV<0.2%；读板速度 5秒/板；适合测量96孔板；分析工作站 | 1 | 2.8 | 2.8 | （1）南京宝诚生物技术有限公司（2）北京利超兴业科技有限公司（3）上海天呈医流南京 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 27 | 超声波细胞破碎仪 | FS-600 | 功率控制；时间控制；处理量500ml；配置标准系列探头；带超声波隔音箱 | 1 | 1 | 1 | （1）上海生析超声仪器有限公司（2）宁波新芝生物科技股份有限公司（3）南京先欧仪器制造有限公司 | 生物工程实验室 |
| 28 | 雪花制冰机 | XB-50 | 1、日制冰量50kg以上，储冰量25kg。2、所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰. | 1 | 1 | 1 | （1）南京先欧生物科技有限公司（2）江苏同生科技有限公司;（3）南京赛吉科技有限公司 | 生物工程实验室 |
| 29 | 液氮罐 | 成都金凤YDS-50B | 体积：50L;口径：50mm 静态液氮保存期（天）：>=240 | 1 | 0.5 | 0.5 | （1）南京智德丰科学器材有限公司;（2）南京赛吉科技有限公司; | 生物工程实验室 |
| 30 | 手持折射仪 | WYT-J | 规格:0-32%;黑背景 | 2 | 0.15 | 0.3 | （1）成都兴晨光光学仪器有限公司（2）上海洪富仪器仪表有限公司（3）东西仪（北京）科技有限公司 | 实训基地(生物工程) |
| 31 | 培养振荡器 | ZHWY-1102 | 1）液晶显示屏；（2）温度要求: 室温+5-60℃;（3）温度调节精度（℃）: ±0.1;（4）温度均匀度（℃）: ±1-2;（5）回旋频率范围（r/min）: 30-300;（6）带光照 | 1 | 1.9 | 1.9 | （1）上海智城分析仪器制造有限公司（2）杭州凯弗克斯实验室设备有限公司（3）广州骏仪电子科技有限公司 | 实训基地(生物工程) |
| 32 | 普阳脱色摇床 | WD-9405A | 特 点： 无级调速，可定时。钟摆式，摆幅：以水平面为零度上下各8度 | 4 | 0.1 | 0.4 | （1）南京生兴生物技术有限公司;（2）金坛市华城开元实验仪器厂（3）南京基天生物技术有限责任公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 33 | 高速台式离心机 | TGL-16G | 最高转速：16000转/分 角式转子：7ml×8、1.5ml×12 | 3 | 0.3 | 0.9 | （1）上海安亭科学仪器厂；（2）湖南湘仪离心机器公司（3）南京非同科学仪器有限公司 | 生物工程实验室 |
| 34 | 小型高速粉碎机 |  | 不锈钢，处理量10-200g，粉碎度50-300目 | 2 | 0.15 | 0.3 | （1）上海实验仪器厂（2）北京兴时利和科技发展有限公司（3）南京科尔科学仪器有限公司 | 实训基地(生物工程) |
| 35 | 梯度混合器 |  |  | 4 | 0.13 | 0.52 | （1）上海沪西分析仪器厂;（2）上海精密仪器仪表有限公司（3）上海厦美生化科技发展有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 36 | 蒸饭柜 | 单门6盆 CH-150 | （1）6盘单门; （2）电压220V 功率8-9kw （3）大米30kg/35min | 1 | 0.47 | 0.47 | （1）杭州旭众食品机械有限公司（2）圣托电器;电话:（3）山东省博兴县宇王厨房设备厂 | 实训基地(生物工程) |
| 37 | CO2培养箱 | 3111 | 1、水套式培养箱，内置加热式玻璃内门。2、具有HEPA高效空气过滤器，箱体内空气洁净度达100级。3、温度控制范围：高于室温5℃－55℃。4、温度控制精度：±0.1℃。5、温度均一性：±0.2℃（37℃时）。6、CO2范围：0-20％ 控制精度：优于±0.1％7、内部体积：184L，水套容积：43.5L | 1 | 3.5 | 3.5 | （1）南京宝诚生物技术有限公司（2）南京基天生物技术有限责任公司;（3）西盟国际公司 | 生物工程实验室 |
| 38 | 气流烘干器 | C20 | 不锈钢二十孔；800W,40/120℃ | 2 | 0.09 | 0.18 | （1）西安太康生物科技有限公司（2）上海予华仪器有限公司（3）上海东玺制冷仪器设备有限公司 | 生物工程实验室 |
| 39 | 厌氧培养箱 | SYQX-II | 微电脑液晶显示;紫外消毒,气路开关用触摸,开关控制电磁阀;RT+3～50;免费上门调试 | 1 | 2.5 | 2.5 | （1）上海三发科学仪器有限公司;（2）上海跃进医疗器械厂（3）海浦东物理光学仪器厂金坛实验仪器分厂 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 40 | 核酸自动提取仪 | MP-120 | 处理样品容量 20—200 µl ;处理样品数 24个样品/批 ;提取效率>90% 样品处理时间 15—45分钟 ;磁珠收集效率 95—99% ;按键/显示屏 启动/停止/方向键/LCD ;软件 1-6标准可选程序 (也可通过PC机自制编制程序) 微孔板 2×96孔板 | 1 | 1 | 1 | （1）厦门欧达科仪发展有限公司;86-0592-2518000;（2）上海健益科技发展有限公司;400-820-5955;（3）海科华实验系统有限公司; 电话021-64850088 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 41 | 乙醇快速检测仪 |  | 光源：超高亮二极管光源组;稳定性：＜2.5%/3min;仪器准确度: ±5% ;吸光度重复性: RSD≤1.0% ;存储容量 :1600组数据;通讯接口 :RS-232/USB;电源： 220V AC，50/60Hz和车载12V DC /2A.仪器适应环境条件:1）环境温度：-5℃-40℃。2）相对湿度：90%以下。输入方式：软触摸按键 | 2 | 0.35 | 0.7 | （1）厦门斯坦道生物科技有限公司（2）山东省科学院生物研究所（3）南京庚辰科学仪器有限公司;电话:025-85552033 | 实训基地(生物工程) |
| 42 | 光照培养箱 | SPX-150-GB | （1）不锈钢内胆;（2）数显式5～50℃;（3）光照度≥3000Lx;（4）双制式冷热温度控制 | 1 | 0.9 | 0.9 | （1）上海跃进医疗器械厂电话（2）上海实验仪器厂（3）上海三发科学仪器有限公司 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室 |
| 43 | 手动封口机 | VE24-01 | 全自动封口机 | 1 | 0.048 | 0.048 | 厦门惟一食品机械;13696919860 | 实训基地（生物工程） |
| 44 | 数码照片打印机 | DPP-FP97 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 索尼（中国）有限公司;电话:400 810 1228 | 实训基地（生物工程） |
| 45 | 离位灭菌磁力搅拌玻璃发酵罐 | 5立升/BG | （1）硅硼玻璃筒,上下封头为316L的不锈钢；（2）转速:50~1000rpm无级变速；精度：±1rpm;（4）PH电极，采用智能PID控制，蠕动泵自动补酸/碱；（5）可使酸碱度的控制性能非常优良；（6）范围:2~12ph;（7） 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph（8）DO电极，采用智能PID控制，可与转速关联； | 1 | 10 | 10 | （1）上海百仑生物科技有限公司;15821268711;021-67867376;（2）南京金昶电子科技有限公;13813858581 ;025-84819226-801;（3）烟台高新区海洋生物工程研究;0535-6714995 | 生物工程实验室\基因工程实验室\细胞工程实验室\生物学实验室 |
| 46 | 美国NBS公司发酵罐 | BioFlo 110型 | 是一种模块化的、组合式的高效微生物/细胞反应器，一台主控制器可以控制最多4套反应罐体同时工作，并可按实际需要提供微生物、动物细胞、植物细胞培养。罐体总体积范围：1.3L-14L、 | 1 | 45 | 45 | 美国NBS公司上海代表处（上海市漕溪路250号银海大厦A903-904室）;电话: 021-64845955、64845966 | 实训基地（生物工程） |
| 47 | 生物工程发酵系统 | 100L/HDSY100型（全自动） | 设备主要由糖化系统、发酵系统、过滤系统、CIP洗涤系统、配电及发酵自控系统、制冷系统等组成 | 1套 | 45 | 45 | （1）哈尔滨汉德轻工医药装备有限责任公司（哈尔滨市道里区新榆工业园区江南中环路23号）; 电话: 0451-84361753; 传真:0451-84303871 |  |
| 总计 |  |  |  | 217万元 |  |  |  |  |